## Slide 1: Sistemas de Controlo de Potência
Desenvolvimento de um controlador para um conjunto Motor Brushless DC + Bomba alimentado por um Painel Fotovoltaico
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Ramo de Automação
Guilherme Coelho – up202006885
Lucas Freitas – up202006938
David Barbosa – up202008529
Turma 5
Professor: Rui Esteves Araújo

## Slide 2: Índice
Objetivos do trabalho
Motor BLDC
Cálculo da carga
Alimentação do Motor
Análise dos resultados
Conclusões

## Slide 3: Objetivos do trabalho
O objetivo deste trabalho é dimensionar um sistema capaz de levantar água (30m^3) deste 10 até 20 metros de altura com um painel fotovoltaico e um motor brushless DC. Para isto é necessário:
  Estudo do funcionamento de um motor brushless DC e implementação.
  Dimensionamento da carga e realimentação.
  Implementação dos painéis fotovoltaicos e conversão DC-DC.
  Interpretar os resultados e tirar conclusões.

## Slide 4: Motor BLDC
Um motor Brushless DC é uma inovação avançada na tecnologia de motores elétricos. Estes são os principais aspetos que distinguem este motor de um motor tradicional:
  Uso de um controlador eletrónico para gerir a corrente elétrica.
  Uso de sensores de posição do rotor.
  Maior durabilidade e menor ruído.

## Slide 5: Controlo do motor BLDC
Parâmetros do motor:
  2 polos
  500 VDC
  3000 RPM
Controlo do motor
  Conversor DC-DC
  Feedback de velocidade
  Controlo de posição
Figura 1 – Esquema do controle do motor.

## Slide 6: Cálculo da carga
Para determinar a carga média que vai ser aplicada ao motor recorremos ao livro Bombas e instalações hidráulicas, obtendo assim a equação (2).
=
=

## Slide 7: Sistema de alimentação do motor
Painel Fotovoltaico
  Irradiância 4 kWh / m³ / dia
  Área de 15 m2
  Eficiência 15 %
  300 V de output
  2.8 kW output máximo
Conversor DC-DC
  300V para 500V
  L = 2.8 mH
  C = 12 uF
Figura 2 – Esquema do sistema de alimentação do motor

## Slide 8: Sistema de alimentação do motor
Chart: Irradiância solar
Figura 3 – Obtenção da Potência absorvida

## Slide 9: Sistema de alimentação do motor
Figura 4 – Implementação do conversor DC
Figura 5 – Gerador do sinal de controlo

## Slide 10: Análise de resultados
Para a carga máxima com uma altura de 20 m obtemos :
Figura 6 – Velocidade de rotação do motor dada uma velocidade de referência usando Head = 20m.
Figura 7 – Valor do torque durante a experiência acima.

## Slide 11: Análise de resultados
Para a carga mínima com uma altura de 10m obtemos:
Figura 8 – Velocidade de rotação do motor dada uma velocidade de referência usando Head = 10m.
Figura 9 – Valor do torque durante a experiência acima.

## Slide 12: Conclusões
Figura 10 – Implementação final do conjunto ponte inversora e motor.